## G3.- 2 GNSS
INFORME DE NECESIDAD
ÁREA REQUIRENTE: |  |  | DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE RIESGOS
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  | Adquisición de equipos para el levantamiento topográfico y monitoreo de la superficie.
LUGAR DE ENTREGA |  |  | Edificio Centro Integrado de Seguridad, Km 0.5 vía Puntilla-Samborondón, Samborondón 092301
FORMA DE PAGO: |  |  | Se cancelará 50 % de Anticipo y 50% contra entrega a entera satisfacción del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Los mantenimientos seran cancelados acorde al siguiente detalle: Primer mantenimiento (1er año): Pago contraentrega previo informe conformidad por parte del administrador de contrato. Segundo mantenimiento (2dor año): Pago contraentrega previo informe conformidad por parte del administrador de contrato. Tercer mantenimiento (3er año): Pago contraentrega previo informe conformidad por parte del administrador de contrato.
DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
Nº Item | CPC | Nombre del Bien, Servicio, Obra y/o Consultoría | Descripción Técnica | Garantía Técnica / Servicio (años, meses, días) | Plazo de entrega (dias) | Unidad de Medida | Cantidad
1 | 482200071 | KIT RECEPTORES GNSS CON RADIO INTERNA) *Ver detalle de Equipo en Anexo 1 | CARACTERISTICAS TECNICAS DE RECEPTORES GNSS: LOS OBSERVABLES REQUERIDOS SON: • CONSTELACIÓN: NAVSTAR-GPS o GPS L1/L2, C/A, L1C, L2C, L5 • CONSTELACIÓN: GLONASS o GLONASS L1 C/A, L2P, L2C, L3 • CONSTELACIÓN: GALILEO o GALILEO: E1, E5A, E5B, E5 • El equipo debe tener la capacidad de recibir los Observables en el momento que sea necesario BEIDOU, QZSS, SBAS • CANALES MÍNIMOS: 440 • PUERTOS DE COMUNICACIÓN: Estándar. • MEMORIA INTERNA MÍNIMO: 4 GB • COMUNICACIÓN: WIFI/WLAN, 802.11 b/g/n • CONEXIÓN A CONTROLADORA POR: Tecnología Bluetooth® o Wireless Lan o Wifi 802.11 a/b/g/n/ac o con conector • INTERFACE DE USUARIO: Tecla On / Off. Indicadores LED de estado de Seguimiento de satélites, conexión inalámbrica y baterías • FORMATO DE DATOS: CMR+, RTCM2.x, RTCM3.x • PRECISIÓN MÍNIMA EN MÉTODO ESTÁTICO o Horizontal: 3 mm+1 ppm o Vertical: 3.5 mm+1 ppm • PRECISIÓN MÍNIMA EN MÉTODO RTK: o Horizontal: 8 mm+1 ppm o Vertical: 15 mm+1ppm • INTERVALO DE GRABACIÓN: hasta 1 seg. • BATERÍAS: recargables de 4 horas mínimo de duración • POSICIONAMIENTO: 1hz, 2Hz, 10Hz, 20 Hz CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Debe cumplir con los siguientes Standard: o Resistencia agua y polvo: Norma de calidad IP67/IP68 o Humedad: 100% con condensación. o Resistencia: caídas hasta de 1 metro sobre superficies duras o Temperatura de operación: - 20 °C a +45 °C o Temperatura de almacenamiento: - 20 °C a +50 °C o Conversión de Raw Data Compatible con estaciones REGME: RINEX o Entradas y salidas mínimas: NMEA, RTCM desde la versión 2.x; 3.x o El receptor GNSS debe poseer antena RTK integrada o Compatible con técnicas de posicionamiento NTRIP tiempo real o La antena y receptor pueden estar integradas en un solo cuerpo, no necesariamente por separado. | 36 meses | 30 dias contados a partir de la entrega del anticipo | UNIDAD | 2 (01 BASE Y 01 MÓVIL)
2 | 482200071 | CONTROLADORA DE CAMPO *Ver detalle de Equipo en Anexo 2 | CARACTERISTICAS MINIMAS CONTROLADORA DE CAMPO Debe cumplir con los siguientes Standard Interna-cionales: o Resistencia agua y polvo: IP67/IP68 o Resiste caídas hasta de 1 metro sobre su-perficies duras o Temperatura de operación: - 20 °C a +45 °C o Temperatura de almacenamiento: - 20 °C a +50 °C o Procesador mínimo: 530 Mhz o Memoria RAM mínimo: 256 Mb o Memoria de almacenamiento mínimo: 2 GB o Capacidad para memoria externa: vía tarjetas SD o Pantalla: Táctil, a color o Resolución mínima: 640x480 pixeles o Batería recargable: mínimo 4 horas de duración COMUNICACIÓN: • Capacidad inalámbrica: o Tecnología Bluetooth®, Wireless Lan o Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, o GSM/GPRS/EDGE de cuatro bandas integrado: 850/900/1800/1900 MHz, 2/6 Mbit/s 3G HSDPA GSM WWAN • Puerto USB: La controladora deberá incluir el aplicativo necesario para su operación, el mismo que debe permitir: administrar proyectos en Modo Estático, Cinemático, RTK (Real Time Kinematic) y NTRIP (Networked Transport of RTCM vía Internet Protocol) | 36 meses | 30 dias contados a partir de la entrega del anticipo | UNIDAD | 1
3 | 482200071 | ACCESORIOS | Baterías internas recargables | 36 meses | 30 dias contados a partir de la entrega del anticipo | UNIDAD | 4
|  |  | Base nivelante, de la misma marca del GNSS ofertado |  |  |  | 2
|  |  | Cargador doble de baterías |  |  |  | 2
|  |  | Cable para descarga de datos |  |  |  | 4
|  |  | Estuche rígido para transporte, resistente a golpes e impermeable. |  |  |  | 2
|  |  | Estuche de controladora |  |  |  | 1
|  |  | Bastón fijo de al menos 4 metros |  |  |  | 1
|  |  | Sujetadores controlador – bastón |  |  |  | 1
|  |  | Trípode para bastón |  |  |  | 1
4 | 512900021 | SOFTWARE POST-PROCESO | Software de Post-proceso Análisis y post-proceso de datos Rinex Ajuste de redes Importación y Exportación de archivos Rinex 2.0, SHP, DXF, CSV Elaboración de curvas de nivel y visualización 3D | La Garantia consiste en el Soporte Tecnico durante 36 meses | Junto con los Equipos | UNIDAD | 1
5 | 87110.00.99 | MANTENIMIENTO | 1 Mantenimineto preventivo anual, durante 3 años |  |  | UNIDAD | 3
Observaciones / Recomendaciones:
La compra debera incluir Capacitacion minimo de 40 horas en instalación, incluyendo metodos de toma de datos, postprocesamiento, correcciones, entre otros. La capacitación será dirigida para minimo 10 funcionarios sin costo adicional para el SNGRE.
Los equipos deben cumplir con los certificados de calibración acreditados conforme a los centros de servicios autorizados para Geosystems
* GARANTIA: De acuerdo a decreto ejecutivo 1515 del 15 de mayo del 2013
Adjuntar catálogos y especificaciones de todos los componentes requeridos
Anexo 1: Imágenes referenciales de Kit de Receptores
Anexo 2: Imágenes referenciales de Controladora de campo