## Hoja1
INFORME DE NECESIDAD
ÁREA REQUIRENTE: |  |  | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (DTIC)
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS UPS DEL DATACENTER DE TELECOMUNICACIONES DEL SNGRE QUE INCLUYE BATERÍAS
LUGAR DE ENTREGA |  |  | Las baterías y la instalación de las mismas serán entregadas en la oficina matriz del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias localizadas en el Edificio Centro Integrado de Seguridad, Km 0.5 vía Puntilla-Samborondón, cantón Samborondón, provincia Guayas.
FORMA DE PAGO: |  |  | Se cancelará contra entrega de factura, los mismos que serán verificadas por el administrador de la orden y que se encuentren a entera satisfacción del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.
DETALLE DE PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
Nº Ítem | CPC | Nombre del Bien, Servicio, Obra y/o Consultoría | Descripción Técnica | Garantía Técnica (años, meses, días) | Plazo | Unidad de Medida | Cantidad
1 | 46420.00.1.3 | ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA 2 UPS | Las baterías deberán tener las siguientes características; * Voltaje Nominal: 12 V *Capacidad Nominal (20Hr): 18 Ah *Dimensiones: Longitud 181.0±2mm (7.12 “) Ancho 76±2mm (2.99 “) Altura 167.0±2mm (6.57 “) Altura Total 167.0±2mm (6.57 “) * Peso Aproximado: Aprox. 5.6 kg (13.12 lbs) * Máxima Corriente de Descarga: 327A(5s) * Resistencia Interna: Aprox. 10.5mΩ * Sellado y libre de mantenimiento * Diseño libre de exudación * Rango de Temperatura de Operación: Descarga -15~50°C (5~122°F) Carga -15~40°C (5~104°F) Almacenamiento -15~40°C (5~104°F) | 1 año | 15 días | Unidad | 96
2 | 87152.01.1.2 | Mantenimiento de UPS 20 KVA | El mantenimiento correctivo de los UPS deberá ser acorde al siguiente detalle: *Desinstalación *Montaje *Revisión de parámetros * Pruebas de funcionamiento * Informe final | 1 año | 15 días | Unidad | 1
Observaciones / Recomendaciones:
El equipo instalado actualmente en el datacenter es de marca Powest, modelo EA-POWEST-20KVA